## Lake Data
Lake Name | Item | Value | Date | Time | Sample No | Station | Secchi (m) | Alk (mg/L) | TSS (mg/L) | TDS (mg/L) | Total Nitrogen (mg/L) | Total Phos-phorus (mg/L) | Chl-a | N to P ratio | TSI on TP | TSI on Chla | TSI on Secchi | comments
Penn |  |  | 2009-04-30 | 9:30 | 0953-001 | inlet sfc | bottom | 0.8 | <5 | 86 | 0.06 | 0.005 |  |  | 27.3697
| County | Luzerne |  | 9:35 | 0953-005 | inlet chla | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| Detention time |  |  | 9:45 | 0953-002 | deep sfc | bottom | 0.6 | <5 | 86 | <0.064 | 0.005 |  |  | 27.3697
| Stor vol (MG) | 80 |  | 9:50 | 0953-003 | deep bot |  | 0.4 | <5 | 98 | <0.064 | 0.005 |  |  | 27.3697
| Depth @ dam | 18ft |  | 10:10 | 0953-006 | deep chla | [6 empty] | 0.002 |  |  | 37.369
| Depth @ mid | 7ft |  | 10:10 | 0953-004 | blank |  | 0.6x | <5 | <5 | <0.064 | <0.01
| Mean Depth | 8ft
| Stream | Wright Cr. | 2009-08-05 | 8:25 | 0953-007 | inlet sfc | bottom | 1.4 | <5 | 74 | 0.25 | 0.005 |  |  | 27.3697
| SWP | 2A |  | 8:40 | 0953-011 | inlet chla | [6 empty] | 0.005 |  |  | 46.3581
|  |  |  | 8:45 | 0953-008 | deep dup. |  | 2.2x | <5 | 82x | 0.25x | 0.013x
| Acres | 56 |  | 8:30 | 0953-009 | deep sfc | 3 | 2.2 | <5 | 74 | 0.23 | 0.012 |  | 19.1667 | 40 |  | 44.1504
| Dam No | 40-28 |  | 8:25 | 0953-010 | deep bottom |  | 3.6 | <5 | 8.2 | 0.3 | 0.012 |  | 25 | 40
| Watershed acres | 5.6 |  | 8:55 | 0953-012 | deep chla | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| Classification/Use | HQ-CWF
| Status |  | 2009-10-23 | 9:15 | 0953-015 | inlet sfc | bottom | 1.4 | <5 | 76 | 0.16 | 0.005 |  |  | 27.3697
|  |  |  | 9:20 | 0953-018 | inlet chla | [6 empty] | 0.003 |  |  | 41.3468
Dam | LAT | 41 48' 24" |  | 9:45 | 0953-016 | deep sfc | bottom | 1.6 | <5 | 80 | 0.1 | 0.005 |  |  | 27.3697
| LON | 76 39' 37" |  | 9:55 | 0953-017 | deep bottom |  | 1.2 | <5 | 78 | 0.13 | 0.005 |  |  | 27.3697
inlet | LAT | 41 48' 24" |  | 9:50 | 0953-019 | deep chla | [6 empty] | 0 |  |  | 0
LON
76 39' 38"
|  |  | Mean Values |  |  |  |  | 1.4667 | N/A | 73.3556 | 0.17571 | 0.007 | 0.0016667 | 22.0833 | 32.2239 | 35.5804 | xxxxx
Notations:
Values not used in calculations
TSI would have indicated an oligotrophic/mesotrophic system if true readings could have been taken in deeper water
Value of 0.005 used for calculations for TP values below detection limits
Profile data see next sheet

## Profile
PROFILES
Penn Lake | Date | Time | Station | Depth (m) | Temp C | D.O. ( ppm) | pH | Conductivity | Time | Station | Depth (m) | Temp C | D.O. ( ppm) | pH | Conductivity
| 2009-04-30 | 10:15 | inlet | sfc | 16.5 | 11.5 | 7.1 | 138 | 11:10 | Dam | sfc | 16.5 | 10.1 | 7.1 | 138
|  |  |  | 1 | 16.6 | 5.7 | 7.1 | 137 |  |  | 1 | 16.5 | 9.5 | 7.1 | 137
|  |  |  | 2 | 11.5 | 3 |  |  |  |  | 2 | 16.6 | 2.5
|  |  |  | 2.5 | 11.3 | 2.8 | 7.1 | 137 |  |  | 3 | 15.1 | 1.18
[11 empty] | 4 | 12.8 | 0.9
[11 empty] | 5 | 11 | 1.38 | 7.1 | 144
| 2009-08-05 | 8:20 | inlet | sfc | 23.8 | 8.1 | 6.32 | 113 | 9:25 | Dam | sfc | 23.9 | 7.94 | 6.18 | 114
|  |  |  | 0.5 | 23.6 | 8.14 | 6.3 | 112 |  |  | 1 | 23.7 | 8.3 | 6.17 | 115
|  |  |  | 1 | 23.6 | 7.87 | 6.3 | 111 |  |  | 2 | 19.2 | 8.12 | 6.17 | 128
|  |  |  | 1.5 | 21.6 | 7.9 | 6.31 | 121 |  |  | 3 | 18.1 | 7.73 | 6.09 | 132
|  |  |  | 2 | 20.4 | 8.04 | 6.28 | 128 |  |  | 4 | 15.3 | 2.69 | 6.12 | 121
[11 empty] | 5 | 13.5 | 0.78 | 6.08 | 131
| 2009-10-23 | 9:10 | inlet | sfc | 10.2 | 9.67 | 5.95 | 132 | 10:05 | Dam | sfc | 10.4 | 9.82 | 5.86 | 131
|  |  |  | 0.5 | 10.2 | 9.67 | 5.95 | 131 |  |  | 1 | 10.4 | 9.82 | 5.86 | 131
|  |  |  | 1 | 9.8 | 9.73 | 5.89 | 131 |  |  | 2 | 10.3 | 9.75 | 5.88 | 132
|  |  |  | 1.5 | 9.7 | 9.76 | 5.77 | 133 |  |  | 3 | 10.9 | 9.67 | 5.85 | 134
|  |  |  | 2 | 9.7 | 9.76 | 5.6 | 133 |  |  | 4 | 9.1 | 9.61 | 5.84 | 135
[11 empty] | 5 | 8.5 | 9.52 | 5.83 | 132
[12 empty] | 8.5 | 9.24 | 5.83 | 136
Notations: